附件三：

四、采购需求

一、采购需求总体说明

亳芜邻里中心电梯维保单位采购项目，邻里中心项目共有13部直梯、8扶梯，本次采购服务仅启用13部直梯，电梯品牌为：日立电梯。服务期一年。

维保方式为中包，服务费用不超过3400元/台/年，500元以下零配件由维保单位承担，签订合同时由中标单位提供配件清单价格表，作为合同组成部分，具体要求询价文件。

二、采购内容及技术要求

亳芜邻里中心电梯维保服务13部直梯维保，符合行业规范，配合完成日常年检，以及各类实验等。

- 三、维修保养服务内容：

| - 服务项目 | - 服务要求 | - 全包 |
| --- | --- | --- |
| - 保养 | - 按国家行业标准和保养规范对电梯设备进行全面保养服务（每月 2 次）；每部电梯月故障率不得大于 1 次。对有运行异常的电梯立即排查故障并及时解决，杜绝电梯困人事件发生。 |  |
| - 急修 | - 提供全天候 24 小时（含节假日） 驻点服务，紧急故障的应急处理，根据客户需要以最快速度（十分钟内）到达现场 |  |
| - 年检 | - 协助客户通过电梯年检工作， 并负责完成年检中发生的属于本合同范围内的整改工作。由中标方缴纳电梯年度电梯检验费用。 |  |
| - 软件更新 | - 提供最新的电梯控制软件（不包括改变现有功能） |  |
| - 修理 | - 合同期内电梯发生故障， 征得客户确认后， 免费提供日常维护及一般故障处理 |  |
| - 配件 | - 合同期内免费提供所需电梯配件，及大/中修所需配件(含三大件：曳引机；门机、变频器；控制柜含变频驱动及控制柜主板) |  |
| - 大/中修 | - 合同期内，经客户确认后，免费提供国标规定的电梯大/中型维修服务（含材料及人工） |  |
| 电梯年度检验 - （13 部电梯） | - 由中标方缴纳费用。 |  |
| 限速器检验费 - （13 部电梯） | - 由中标方缴纳检验费用。 |  |

- 四、 维修保养服务要求

1、安排 1 名维保人员驻点服务（白班、夜班在岗值班），节假日期间维保人员 24 小时 在岗值班，如项目有重要活动必须有三名维保人员在现场提供电梯保障服务；现场派驻人员 保持通讯畅通，紧急召修要在 10 分钟内赶到现场，12 小时内解决各种紧急故障（非大型器 件损坏）。 提供 24 小时的紧急救援服务，当电梯发生困人故障，驻点工作人员应在接到通 知后 10 分钟内到达现场实施紧急救援，电梯发生其他故障，供应商应在接到通知后以最快的速度及时派工程师赶赴现场协作排除故障。

2、免费调换在服务期损坏的电梯零部件。

3、常备部份电梯的易损件，以便电梯故障时损坏部件的及时更换。公司备、配件仓库 品种齐备，库存备、配件一旦短缺，及时补充确保电梯备、配件的供应。成交供应商送货上门。

4、每年进行一次综合性的运行安全和运行质量的检查，并在检测结束时向采购人提交检测报告，并存档。

5、接到项目有安全检查的通知后， 维保人员检查设备运行情况，确保电梯设备稳定运行。对业主管理方要求的如紧急救援、消防迫降、消防演习等工作活动，及早派人配合操作。

6、维保人员做到文明用语、统一着装、文明施工、安全作业， 电梯维修保养成交供应商服务人员必须具有特种作业人员证书，其人身安全一切责任由成交供应商负责。

7、在合同期内保障电梯正常运行所产生的维修保养费用由供应商一次性报价， 包括维保公司完成本项目服务工作期间所需要的人工、配件、材料、交通、差旅、保险、利 润、税金、房屋租金、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。在维保期内设施设备完好率保证 98%以上。所需的主要维修配件必须是设备的原厂家生产相关配件，如有违反，将根据情节轻重程度给予相应合同总价的 3%-5%罚款处罚。最终报价为一次性包死价，后期不作调整。